|  | Акционерное Общество «СтройИмпорт» 109316, г. Москва, ул. Остаповский пр-д, д. 5, с. 1 ИНН 7720284133 КПП 77 22 01 001 Тел: +7 (495) 969-27-90 E-mail: office@s-import.com www.s-import.com |
| --- | --- |
| Технические требования на: |  |
| Тип арматуры |  |

| 1 | Количество | Штук |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Режим работы | Запорный / Регулирование |  |
| 3 | Номинальный диаметр | DN, мм |  |
| 4 | Номинальное давление | PN, кг/см2 |  |
| 5 | Размер трубопровода | D x Т, мм |  |
| 6 | Материал трубы | Марка стали |  |
| 7 | Расположение на трубопроводе | Горизонт. / Вертик. |  |
| 8 | Установка | Надземн. / Подземн. |  |
| 9 | Тип присоединения | Сварка, фланцы |  |
| 10 | Присоединение по стандарту | DIN, ANSI, ГОСТ, др. |  |
| 11 | Рабочая среда | Газ / жидкость |  |
| 12 | Химсостав среды | % от объема |  |
| 13 | Агрессивная составляющая | % от объема |  |
| 14 | Плотность | Кг/м3 |  |
| 15 | Механические примеси | Мг/м3 |  |
| 16 | Режим работы |  | Min | Nom | Max |
| 17 | Температура рабочей среды | С |  |  |  |
| 18 | Расход | м3 / час |  |  |  |
| 19 | Давление на входе | Кг/см2 |  |  |  |
| 20 | Перепад давления | Кг/см2 |  |  |  |
| 21 | Макс. перепад давл. при закрытии | Кг/см2 |  |
| 22 | Температура окруж. среды | Min-max / С / |  |
| 23 | Тип привода |  |  |
| 24 | Требуемый крутящий момент | Н*м |  |
| 25 | Управление | Местно / Дистанционно |  |
| 26 | Положение при исчезновении энергии | Открыт / Закрыт / Фиксир. |  |
| 27 | Макс. время открыт./закрыт. | Сек. |  |
| 28 | Управляющий сигнал |  |  |
| 29 | Рабочая среда привода | Газ / Воздух /Др. |  |
| 30 | Давление питания привода | Кг/см2 |  |
| 31 | Ручной дублер | Да /Нет |  |
| 32 | Указатель положения | Да /Нет |  |
| 33 | Датчик текущего положения | Да /Нет |  |
| 34 | Концевые выключатели | Напряжение., V |  |
| 35 | Наличие электропитания | Напряжение / Род тока |  |
| 36 | Дополнительные блоки управления |  |  |
| 37 | Категория смеси (взрывозащ.) | IIA / IIB / IIC |  |
| 38 | Температурный класс | T2 / T4 / T5 / T6 |  |
|  | Прочие требования |  |